## Hoja1
				Vshunt max (V)	Vshunt max (mV)	Vshunt max reg		Rshunt
				0,32	320	32000		0,1
maximum expected current	3,2

				factor del reg
Current_LSB	9,765625E-05	9,765625				100000

Cal	4194,304	4194

Current Register	32765,625	3415	32765

current value (A)	0,33349609375

Current error (A)	2,86650390625

Power LSB	0,001953125				Vbus register
				0
Power register	0

				9,77E-05

				3890,61566525321

## Hoja2
cal original	4194
					medicion	INA	cal corregido	error	error%	delta error
19	1	0		1	0,05	0,0516601577	4059,22105808825	0,0016601577	3,32	0
13	2	0		2	0,1	0,104101561	4028,75803178398	0,004101561	4,1	0,78
	3	0		3	0,15	0,156542972	4018,70484482689	0,006542972	4,36	0,260000000000001
	4	0		4	0,2	0,209179685	4009,94962775664	0,009179685	4,58	0,22
	5	0		5	0,25	0,261425793	4010,69836288113	0,011425793	4,57	-0,01
	6	0		6	0,3	0,313769549	4009,94935298836	0,013769549	4,58	0,01
	7	0		7	0,35	0,366992205	3999,81247558105	0,016992205	4,85	0,27
1,46153846153846	8	0		8	0,4	0,420117199	3993,17143881082	0,020117199	5,02	0,17
	9	0	X	9	0,45	0,471484393	4002,88965662539	0,021484393	4,77	-0,25
	10	0		10	0,5	0,523925781	4002,47530479895	0,023925781	4,78	0,010000000000001
	11	0		11	0,55	0,576855481	3998,74851843524	0,026855481	4,88	0,1
	12	0		12	0,6	0,6296887488	3996,26006466768	0,0296887488	4,94	0,060000000000001
	13	0		13	0,65	0,682617188	3993,59999707479	0,032617188	5,01	0,069999999999999
	14	1		14	0,7	0,736132801	3988,13909122357	0,036132801	5,16	0,15
	15	1		15	0,75	0,78994143	3981,94078768599	0,03994143	5,32	0,16
	16	1		16	0,8	0,84287113	3980,67970366953	0,04287113	5,35	0,029999999999999
	17	1		17	0,85	0,896289051	3977,39992028531	0,046289051	5,44	0,090000000000001
	18	1		18	0,9	0,94921875	3976,53333333333	0,04921875	5,46	0,02
	19	1	X	19	0,95	1,0032227	3971,50104358683	0,0532227	5,6	0,14
	20	1		20	1	1,05615234	3971,01804461277	0,05615234	5,61	0,010000000000001
	21	1		21	1,05	1,11005867	3967,08761348623	0,06005867	5,71	0,1
	22	1		22	1,1	1,16435552	3962,19189135634	0,06435552	5,85	0,14
	23	1		23	1,15	1,21855474	3958,04951692199	0,06855474	5,96	0,11
	24	1		24	1,2	1,27167976	3957,60014297939	0,07167976	5,97	0,01
	25	1		25	1,25	1,32675779	3951,36176287309	0,07675779	6,14	0,17
	26	2		26	1,3	1,38154304	3946,45685450379	0,08154304	6,27	0,13
	27	2	X	27	1,35	1,43779302	3937,91033983459	0,08779302	6,5	0,23
	28	2		28	1,4	1,49257815	3933,86436750397	0,09257815	6,61	0,11					irf9540
	29	2		29	1,45	1,54755867	3929,60869134609	0,09755867	6,72	0,109999999999999					irl540
	30	2		30	1,5	1,60322273	3923,97131245763	0,10322273	6,88	0,16					estaño
	31	2		31	1,55	1,6594727	3917,32867916417	0,1094727	7,06	0,18
	32	2		32	1,6	1,71494138	3912,90342530542	0,11494138	7,18	0,12
	33	2		33	1,65	1,77128911	3906,81564118011	0,12128911	7,35	0,17
	34	2		34	1,7	1,82714844	3902,14601283298	0,12714844	7,47	0,12
	35	2		35	1,75	1,88496101	3893,71449120849	0,13496101	7,71	0,24
	36	2		36	1,8	1,94335938	3884,6134573421	0,14335938	7,96	0,25
	37	2		37	1,85	2,00097656	3877,55666663082	0,15097656	8,16	0,2
	38	3		38	1,9	2,05820322	3871,62935251845	0,15820322	8,32	0,16
	39	3		39	1,95	2,11552739	3865,84453534303	0,16552739	8,48	0,16
	40	3	X	40	2	2,18066406	3846,53471108246	0,18066406	9,03	0,549999999999999
	41	3		41	2,05	2,23740244	3842,7150369962	0,18740244	9,14	0,110000000000001
	42	3		42	2,1	2,2922852	3842,19206231406	0,1922852	9,15	0,01
	43	3		43	2,15	2,34599614	3843,61246220976	0,19599614	9,11	-0,040000000000001
	44	3		44	2,2	2,40498042	3836,53851119503	0,20498042	9,31	0,200000000000001
	45	3		45	2,25	2,46337891	3830,71396840042	0,21337891	9,48	0,17
	46	3		46	2,3	2,52158213	3825,45540961618	0,22158213	9,63	0,15
	47	3		47	2,35	2,5796876	3820,57889490185	0,2296876	9,77	0,139999999999999
	48	3		48	2,4	2,64013672	3812,52982989457	0,24013672	10	0,23
	49	3		49	2,45	2,69912124	3806,90568757111	0,24912124	10,16	0,16
	50	4	X	50	2,5	2,76005864	3798,83233205509	0,26005864	10,4	0,24
	51	4		51	2,55	2,82128906	3790,71402205062	0,27128906	10,63	0,23
	52	4		52	2,6	2,88330078	3781,91553085211	0,28330078	10,89	0,26
	53	4		53	2,65	2,9453125	3773,4875331565	0,2953125	11,14	0,25
	54	4		54	2,7	3,00625014	3766,75242333627	0,30625014	11,34	0,199999999999999
	55	4		55	2,75	3,06865239	3758,4902211749	0,31865239	11,58	0,24
	56	4		56	2,8	3,13447261	3746,46757560915	0,33447261	11,94	0,359999999999999
	57	4		57	2,85	3,19980478	3735,50913940444	0,34980478	12,27	0,33
	58	4		58	2,9	3,19980478	3801,04438746416	0,29980478	10,33	-1,94

		4059,22105808825	4059	4059,
		4028,75803178398	4028	4028,
		4018,70484482689	4018	4018,
		4009,94962775664	4009	4009,
		4010,69836288113	4010	4010,
		4009,94935298836	4009	4009,
		3999,81247558105	3999	3999,
		3993,17143881082	3993	3993,
		4002,88965662539	4002	4002,
		4002,47530479895	4002	4002,
		3998,74851843524	3998	3998,
		3996,26006466768	3996	3996,
		3993,59999707479	3993	3993,
		3988,13909122357	3988	3988,
		3981,94078768599	3981	3981,
		3980,67970366953	3980	3980,
		3977,39992028531	3977	3977,
		3976,53333333333	3976	3976,
		3971,50104358683	3971	3971,
		3971,01804461277	3971	3971,
		3967,08761348623	3967	3967,
		3962,19189135634	3962	3962,
		3958,04951692199	3958	3958,
		3957,60014297939	3957	3957,
		3951,36176287309	3951	3951,
		3946,45685450379	3946	3946,
		3937,91033983459	3937	3937,
		3933,86436750397	3933	3933,
		3929,60869134609	3929	3929,
		3923,97131245763	3923	3923,
		3917,32867916417	3917	3917,
		3912,90342530542	3912	3912,
		3906,81564118011	3906	3906,
		3902,14601283298	3902	3902,
		3893,71449120849	3893	3893,
		3884,6134573421	3884	3884,
		3877,55666663082	3877	3877,
		3871,62935251845	3871	3871,
		3865,84453534303	3865	3865,
		3846,53471108246	3846	3846,
		3842,7150369962	3842	3842,
		3842,19206231406	3842	3842,
		3843,61246220976	3843	3843,
		3836,53851119503	3836	3836,
		3830,71396840042	3830	3830,
		3825,45540961618	3825	3825,
		3820,57889490185	3820	3820,
		3812,52982989457	3812	3812,
		3806,90568757111	3806	3806,
		3798,83233205509	3798	3798,
		3790,71402205062	3790	3790,
		3781,91553085211	3781	3781,
		3773,4875331565	3773	3773,
		3766,75242333627	3766	3766,
		3758,4902211749	3758	3758,
		3746,46757560915	3746	3746,
		3735,50913940444	3735	3735,
		3801,04438746416	3801	3801,